学校安全风险隐患排查整治自查情况登记表

直属党支部名称：通识教育学部直属党支部                                               排查日期：2024年4月3日

| 排查项目及内容 |  | 二级目录 | 支撑材料 | 自查情况 |  | 存在的安全风险隐患（要求风险隐患描述具体清晰） | 排查人 | 整改措施（要求措施具体切实可行） | 整改期限 | 整改完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安全责任体系 | 1.压实安全责任 | 是否建立安全责任体系 | 网格化安全责任表 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否明确安全责任人 | 责任人上墙 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作职责是否健全 | 实训、工作室类须工作职责上墙 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否建立各级安全责任清单 | 文件或会议记录 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否定期开展安全风险研判 | 文件或会议记录 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重要时间、敏感节点是否安排领导值班 | 值班表 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 2.安全教育 | 2. 安全教育开展 | 是否开展实验室、危化品、消防、国家安全、治安防范、交通、食品等安全教育 | 安全教育、安全宣传、安全教育活动方案、图片、报导（包括主题班会） | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有针对性开展防范电信诈骗专项安全教育 | 教育、宣传、活动的方案、图片、报导（包括主题班会） | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有常态化安全教育制度、机制 | 常态化安全教育制度、机制文件（会议记录） | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否定期开展应急演练 | 演练的方案、图片、报导 | 是 | 否√ |  |  |  |  |  |  |
| 3.隐患排查 | 3.环境 | 区域内秩序是否井然有序 | 图片 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域内宣传环境是否正常 | 图片 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域内是否存在乱堆乱放杂物或其它设备情况 | 图片 | 是 | 否√ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域内门窗是否安全 | 图片 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域内安全设施是否完好（包括监控摄像头） | 图片 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域内外挂空调以及其它外挂设备是否安全 | 图片 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域内建筑物是否完好 | 图片 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.消防 | 消防安全提醒标志是否完善 | 图片 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设备是否按要求配齐、完好、有效、可用（灭火器、水带、烟感、灭火沙、指示灯、应急照明灯、报警按钮、报警器、报警电话） | 图片、检查记录表 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设施是否按要求配备、完好、有效、可用（消防水、喷淋、消防泵、喷淋泵、消防门、消防卷帘门） | 图片、检查记录表 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疏散通道是否畅通（疏散通道是否有堵塞物、逃生门是否常开、是否有逃生指示图） | 图片、检查记录表 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电：是否存在私拉乱接、电路是否完好、开关电箱是否完好、是否按要求使用大功率电器 | 图片、检查记录表 | 是 | 否√ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有明火使用 | 图片、检查记录表 | 是 | 否√ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物内是否存在电瓶车充电等违章用电现象 | 图片、检查记录表 | 是 | 否√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.建筑物 | 电梯：是否运行完好、定期维保、是否有应急电话 | 维保记录、图片 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在违规搭建 | 图片、检查记录表 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在使用易燃建筑材料搭建 | 图片、检查记录表 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑施工是否手续完备、使用电焊等明火是否得到批准 | 图片、检查记录表 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑墙体是否存在安全隐患 | 图片、检查记录表 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物是否按要求进行避雷测试 | 记录表 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下建筑物内排风系统、抽水系统是否完好 | 记录表 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.实验（训）室 | 管理制度、危险源提示、应急处置方法、通用操作规程等制度是否上墙 |  | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐患警示：是否针对本实验室安全隐患进行警示提示 | 警示提示图片、标识 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否开展安全教育 | 台账记录 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境是否整洁、整齐 |  | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否按要求划分区域 |  | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 台账记录是否完善、规范 |  | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电线、开关、电箱等设施是否完好 |  | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设备是否按要求配齐、完好、有效、可用 |  | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门、窗、建筑物是否完好、是否按要求管理 |  | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室设施设备是否完好 | 实验室设施设备维护、检查制度和台账 | 是√ | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有高压、气瓶等特种设备并按要求检测和报备，落实防护措施 | 台账、图片 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品是否按要求采购、存储、使用、处置，按要求管理 | 制度、台账、图片 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进实验室是否有个人防护与环境保护措施 | 制度、图片 | 是 | 否√ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否开展安全演练 | 台账、图片 | 是 | 否√ |  |  |  |  |  |  |

注：1、后勤食品安全、特种设备（变电房、中水）、学校公共区域（周界道路河道景观）、燃气使用按规定要求自制检查表开展检查；2、每月25-28日自查，29日通过邮箱（zxli @cztgi.edu.cn）上交表格, 30日保卫处（部）组织督查；3、压力容器、气瓶等压力设备及时报备保卫处（部）。